## input
[HEADER INFO]
PR025642.D UA/SM U:\HPCHEM1\ECD_R\Data\PR022618\ ECD_R
26 Feb 2018 10:38 PCB.M 9 02/26/18 10:38
AR1221 LOD
25PPB WATER ECD_R
GC EXTRACTABLES Thu Feb 08 01:43:39 2018 Tue Feb 27 09:16:20 2018
500 1000 750 250 50
PR025181.D PR025179.D PR025180.D PR025182.D PR025183.D
[QUANT SETTINGS]
0.2 Minutes 0.14 Minutes 0.1
1 0
91
[COMPOUND 1]
1 4.396 Tetrachloro-m-xylene 24.80028498545786 ng/ml 000 2 1
TIC 100 4.395533333333334 417577343.4 4.196 4.596 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
50 100 75 25 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
874257925.054068 1292067309.133027 1304945977.907464 446914163.8125 92531676.2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17485158.50108136 12920673.09133027 17399279.70543286 17876566.5525 18506335.24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 16837602.6180689 0 0.1326068812221105 0 100 5314804.5 5306087.5 4.326 4.466 4.33575 4.47075 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 30 0 0 0 0
TCX 25 0 0
5 0 0 0 SA 877-09-8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 2]
2 10.01886666666667 Decachlorobiphenyl 28.22626700134069 ng/ml 000 2 1
TIC 100 10.01851666666667 319609459 9.818866666666667 10.21886666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
50 100 75 25 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
486013932.210145 1234187302.295652 794968172.0374999 263027183.25 67163971.6875 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9720278.644202899 12341873.02295652 10599575.62716667 10521087.33 13432794.3375 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 11323121.79236522 0 0.1341140342211271 0 100 4424766 4416157 9.948866666666667 10.08886666666667 9.968249999999999 10.07991666666667 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
DCB 0 0 0
5 0 0 0 SA 2051-24-3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 3]
3 5.279983333333333 AR-1016-1 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.079983333333334 5.479983333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
216117639.9692918 328203174.0503795 322433310.5427321 114365992.0853144 21541156.29242913 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432235.2799385836 328203.1740503795 429911.0807236427 457463.9683412577 430823.1258485826 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 415727.3257804892 0 0.1208949283444537 0 0 0 0 5.209983333333334 5.349983333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 4]
4 5.627366666666667 AR-1016-2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.427366666666667 5.827366666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
301119072.8662042 479413580.4588001 458923101.4027856 162959593.5034885 34782056.2240537 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602238.1457324084 479413.5804588001 611897.4685370475 651838.374013954 695641.1244810739 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 608205.7386446568 0 0.1330298857689509 0 0 0 0 5.557366666666667 5.697366666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 5]
5 5.724166666666667 AR-1016-3 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.524166666666667 5.924166666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
251771346.9241874 406233208.7598985 387925968.9353733 134794925.9137701 27060419.02282609 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503542.6938483747 406233.2087598986 517234.6252471644 539179.7036550802 541208.3804565218 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 501479.722393408 0 0.1106860606578064 0 0 0 0 5.654166666666667 5.794166666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 6]
6 6.015566666666667 AR-1016-4 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.815566666666666 6.215566666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
239582959.9591933 394321178.369529 371697736.8420564 136110580.4296821 28586039.88455868 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
479165.9199183865 394321.178369529 495596.9824560752 544442.3217187284 571720.7976911736 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 497049.4400307786 0 0.1375483800950566 0 0 0 0 5.945566666666667 6.085566666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 7]
7 6.155483333333334 AR-1016-5 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.955483333333334 6.355483333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
238494340.453102 387086388.3314869 363901741.9627371 135607268.6738703 27463877.00481476 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476988.680906204 387086.3883314869 485202.3226169829 542429.0746954812 549277.5400962952 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 488196.80132929 0 0.1336537447211429 0 0 0 0 6.085483333333333 6.225483333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 8]
8 4.597283333333333 AR-1221-1 38.9967090083788 ng/ml 000 2 1
TIC 100 4.598633333333333 7301858.093108044 4.397283333333333 4.797283333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
93621465.48750015 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187242.9309750003 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 187242.9309750003 0 -1 0 0 5246909 5224253 4.527283333333333 4.667283333333334 4.556833333333334 4.633 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L2 11104-28-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 9]
9 4.6822 AR-1221-2 78.15797777177127 ng/ml 000 2 1
TIC 100 4.691466666666667 11202363.375 4.4822 4.8822 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
71664874.74709214 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143329.7494941843 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 143329.7494941843 0 -1 0 100 5199717.5 5160870.5 4.6122 4.7522 4.649083333333334 4.729083333333334 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L2 11104-28-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 10]
10 4.757683333333334 AR-1221-3 41.75385484033505 ng/ml 000 2 1
TIC 100 4.757466666666667 17815453.25 4.557683333333333 4.957683333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
213339023.6437514 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426678.0472875027 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 426678.0472875027 0 -1 0 100 5160870.5 5131735.25 4.687683333333333 4.827683333333334 4.729083333333334 4.789083333333333 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L2 11104-28-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 11]
11 4.757733333333333 AR-1232-1 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.557733333333333 4.957733333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
173194227.0362904 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346388.4540725808 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 346388.4540725808 0 -1 0 100 5160870.5 5131735.25 4.687733333333333 4.827733333333334 4.729083333333334 4.789083333333333 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 12]
12 5.280216666666667 AR-1232-2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.080216666666667 5.480216666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
82672509.16178367 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165345.0183235673 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 165345.0183235673 0 -1 0 0 0 0 5.210216666666667 5.350216666666666 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 13]
13 5.627366666666667 AR-1232-3 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.427366666666667 5.827366666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
123860313.6258897 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247720.6272517793 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 247720.6272517793 0 -1 0 0 0 0 5.557366666666667 5.697366666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 14]
14 5.724433333333334 AR-1232-4 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.524433333333334 5.924433333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
97442777.30037314 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194885.5546007463 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 194885.5546007463 0 -1 0 0 0 0 5.654433333333333 5.794433333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 15]
15 6.156716666666667 AR-1232-5 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.956716666666667 6.356716666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
99772770.18211871 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199545.5403642374 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 199545.5403642374 0 -1 0 0 0 0 6.086716666666667 6.226716666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 16]
16 5.27955 AR-1242-1 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.07955 5.47955 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
136599358.156341 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273198.7163126819 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 273198.7163126819 0 -1 0 0 0 0 5.20955 5.34955 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 17]
17 5.5647 AR-1242-2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.3647 5.7647 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
314818490.9998239 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
629636.9819996477 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 629636.9819996477 0 -1 0 0 0 0 5.4947 5.6347 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 18]
18 5.626883333333334 AR-1242-3 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.426883333333334 5.826883333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
197907095.9266326 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395814.1918532652 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 395814.1918532652 0 -1 0 0 0 0 5.556883333333333 5.696883333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 19]
19 5.7233 AR-1242-4 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.5233 5.9233 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
163198025.4176832 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326396.0508353663 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 326396.0508353663 0 -1 0 0 0 0 5.6533 5.7933 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 20]
20 6.01475 AR-1242-5 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.81475 6.21475 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
163154691.4185683 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326309.3828371365 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 326309.3828371365 0 -1 0 0 0 0 5.94475 6.08475 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 21]
21 5.813466666666667 AR-1248-1 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.613466666666667 6.013466666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
269451667.4732488 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
538903.3349464977 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 538903.3349464977 0 -1 0 0 0 0 5.743466666666667 5.883466666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 22]
22 6.015216666666666 AR-1248-2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.815216666666666 6.215216666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
299035969.3408568 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
598071.9386817135 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 598071.9386817135 0 -1 0 0 0 0 5.945216666666667 6.085216666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 23]
23 6.387066666666667 AR-1248-3 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.187066666666667 6.587066666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
262997641.0026852 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525995.2820053704 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 525995.2820053704 0 -1 0 100 4607531.75 4866790.000000001 6.317066666666666 6.457066666666667 6.36415 6.40575 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 24]
24 6.4513 AR-1248-4 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.2513 6.6513 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
344515990.7764247 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
689031.9815528493 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 689031.9815528493 0 -1 0 100 4607531.75 4866790.000000001 6.3813 6.5213 6.36415 6.40575 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 25]
25 6.607183333333333 AR-1248-5 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.407183333333333 6.807183333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
348544903.8859443 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
697089.8077718886 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 697089.8077718886 0 -1 0 0 0 0 6.537183333333333 6.677183333333334 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 26]
26 5.81315 AR-1254-1 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.61315 6.01315 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
203320454.1758825 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406640.908351765 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 406640.908351765 0 -1 0 0 0 0 5.74315 5.88315 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 27]
27 6.60455 AR-1254-2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.40455 6.80455 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
527324628.9476899 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1054649.25789538 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1054649.25789538 0 -1 0 0 0 0 6.53455 6.67455 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 28]
28 6.966316666666667 AR-1254-3 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.766316666666667 7.166316666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
563275089.343406 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1126550.178686812 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1126550.178686812 0 -1 0 0 0 0 6.896316666666666 7.036316666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 29]
29 7.247966666666667 AR-1254-4 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.047966666666667 7.447966666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
408984441.4054102 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
817968.8828108204 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 817968.8828108204 0 -1 0 0 0 0 7.177966666666666 7.317966666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 30]
30 7.664383333333333 AR-1254-5 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.464383333333333 7.864383333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
413185028.8159617 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
826370.0576319234 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 826370.0576319234 0 -1 0 100 4317774.639385696 4606961.25 7.594383333333333 7.734383333333334 7.507416666666667 7.704916666666667 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 31]
31 7.129666666666667 AR-1260-1 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.929666666666667 7.329666666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
418807599.6261574 794053804.6249646 690357997.0881062 232335603.7795514 49902092.51325169 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
837615.1992523148 794053.8046249646 920477.3294508082 929342.4151182057 998041.8502650337 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 895906.1197422656 0 0.08986037988378398 0 0 0 0 7.059666666666667 7.199666666666666 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 32]
32 7.383833333333334 AR-1260-2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.183833333333333 7.583833333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
474317504.6983443 950802976.5310389 799051498.142639 263184020.0912083 54992211.16498076 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
948635.0093966886 950802.9765310389 1065401.997523519 1052736.080364833 1099844.223299615 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1023484.057423139 0 0.06791864262134316 0 0 0 0 7.313833333333333 7.453833333333334 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 33]
33 7.740783333333333 AR-1260-3 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.540783333333334 7.940783333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
336142335.5868043 706009116.9110367 574699596.5559062 187742981.4366445 39232069.33673865 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672284.6711736085 706009.1169110368 766266.1287412082 750971.9257465779 784641.3867347729 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 736034.6458614408 0 0.06250175331667915 0 0 0 0 7.670783333333334 7.810783333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 34]
34 7.9636 AR-1260-4 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.7636 8.163600000000001 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
381215738.9618851 829606227.8274268 658100856.265547 211221603.2021862 46190889.21827577 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
762431.4779237702 829606.2278274267 877467.8083540627 844886.4128087448 923817.7843655155 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 847641.942255904 0 0.07050396862487479 0 0 0 0 7.8936 8.0336 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 35]
35 8.273716666666667 AR-1260-5 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 8.073716666666666 8.473716666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
716583815.1368567 1688991966.533541 1262281435.57116 386396327.4703045 82057945.58958024 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1433167.630273713 1688991.966533541 1683041.91409488 1545585.309881218 1641158.911791605 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1598389.146514991 0 0.06802600050702087 0 0 0 0 8.203716666666667 8.343716666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 36]
36 7.12955 AR-1262-1 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.62955 7.62955 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
309217303.1034641 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
618434.6062069282 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 618434.6062069282 0 -1 0 0 0 0 7.05955 7.19955 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 37]
37 7.382966666666667 AR-1262-2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.882966666666667 7.882966666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
349083655.1688882 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
698167.3103377764 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 698167.3103377764 0 -1 0 0 0 0 7.312966666666667 7.452966666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 38]
38 7.740516666666666 AR-1262-3 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.240516666666666 8.240516666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
465842724.0254393 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
931685.4480508786 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 931685.4480508786 0 -1 0 0 0 0 7.670516666666667 7.810516666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 39]
39 7.964266666666667 AR-1262-4 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.464266666666667 8.464266666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
425913752.5538635 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851827.5051077269 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 851827.5051077269 0 -1 0 0 0 0 7.894266666666667 8.034266666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 40]
40 8.273666666666667 AR-1262-5 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.773666666666666 8.773666666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
774724235.8159591 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1549448.471631918 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1549448.471631918 0 -1 0 0 0 0 8.203666666666667 8.343666666666668 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 41]
41 8.576033333333333 AR-1268-1 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 8.076033333333333 9.076033333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
830368119.3497703 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1660736.238699541 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1660736.238699541 0 -1 0 0 0 0 8.506033333333333 8.646033333333334 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 42]
42 8.666533333333334 AR-1268-2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 8.166533333333334 9.166533333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
765413077.6252327 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1530826.155250466 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1530826.155250466 0 -1 0 0 0 0 8.596533333333333 8.736533333333334 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 43]
43 8.889316666666666 AR-1268-3 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 8.389316666666666 9.389316666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
623719299.9946011 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1247438.599989202 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1247438.599989202 0 -1 0 0 0 0 8.819316666666667 8.959316666666666 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 44]
44 9.293116666666666 AR-1268-4 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 8.793116666666666 9.793116666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
287528395.0312495 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575056.790062499 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 575056.790062499 0 -1 0 0 0 0 9.223116666666666 9.363116666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 45]
45 9.692366666666667 AR-1268-5 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 9.192366666666667 10.19236666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1944376894.2625 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3888753.788525 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 3888753.788525 0 -1 0 0 0 0 9.622366666666666 9.762366666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 46]
46 17.517 COLUMN #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 17.017 18.017 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 0 0 -1 0 0 0 0 17.447 17.587 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 47]
47 3.77715 Tetrachloro-m-xylene #2 24.46087925785979 ng/ml 000 2 1
TIC 100 3.770966666666667 702129417.6975154 3.57715 3.97715 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
50 100 75 25 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1482974465.679687 2192033028.393438 2197455053.837618 760361957.7287772 161135942 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29659489.31359375 21920330.28393439 29299400.71783491 30414478.30915109 32227188.4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 28704177.40490283 0 0.1378466115480251 0 100 13908331.75 14203293.53111254 3.70715 3.84715 3.72575 3.80405 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
TCX 0 0 0
5 0 0 0 SA 877-09-8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 48]
48 8.776233333333334 Decachlorobiphenyl #2 27.49852599232182 ng/ml 000 2 1
TIC 100 8.75595 581703897.7893857 8.576233333333333 8.976233333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
50 100 75 25 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
931193575.2499999 2359354621.875 1485975916.25 482142860.9875 122269349.875 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18623871.505 23593546.21875 19813012.21666667 19285714.4395 24453869.975 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 21154002.87098333 0 0.1262509193445839 0 100 11584410 11629978 8.706233333333334 8.846233333333334 8.722166666666666 8.79055 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
DCB 0 0 0
5 0 0 0 SA 2051-24-3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 49]
49 4.6396 AR-1016-1 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.4396 4.8396 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
452052136.7290344 671911412.3142211 652155302.1196567 249442640.0187448 53513496.50848058 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
904104.2734580687 671911.4123142212 869540.4028262089 997770.5600749791 1070269.930169612 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 902719.3157686179 0 0.1675280193790833 0 0 0 0 4.5696 4.7096 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 50]
50 5.0521 AR-1016-2 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.8521 5.2521 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
362451596.0477127 574639842.2059141 553128424.6735319 194907932.730863 43110762.08417678 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
724903.1920954253 574639.8422059141 737504.5662313759 779631.7309234521 862215.2416835356 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 735778.9146279406 0 0.1425379853788945 0 0 0 0 4.9821 5.1221 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 51]
51 5.1336 AR-1016-3 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.9336 5.3336 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
399865811.7661783 624077128.4012576 595226548.4111961 226245939.753803 46759699.84458997 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
799731.6235323565 624077.1284012577 793635.3978815948 904983.7590152121 935193.9968917994 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 811524.3811444441 0 0.1504459129972029 0 0 0 0 5.0636 5.2036 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 52]
52 5.3048 AR-1016-4 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.1048 5.5048 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
455301899.2608931 727219357.2008702 686609343.0071414 248621543.915252 53528400.57093405 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
910603.7985217861 727219.3572008702 915479.1240095218 994486.1756610079 1070568.011418681 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 923671.2933623733 0 0.1384596366420469 0 0 0 0 5.2348 5.3748 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 53]
53 5.653633333333334 AR-1016-5 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.453633333333333 5.853633333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
435980947.5979537 727119859.1940998 672130541.8925821 238635503.6670361 51123550.70590726 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
871961.8951959073 727119.8591940998 896174.0558567761 954542.0146681444 1022471.014118145 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 894453.7678066145 0 0.1231178435075852 0 0 0 0 5.583633333333333 5.723633333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L1 12674-11-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 54]
54 3.990783333333333 AR-1221-1 #2 41.40037990962838 ng/ml 000 2 1
TIC 100 3.984016666666667 13187533.65170932 3.790783333333333 4.190783333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
159268268.5581145 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318536.5371162291 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 318536.5371162291 0 -1 0 100 14000611.5 13702866 3.920783333333334 4.060783333333333 3.96075 4.0097 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L2 11104-28-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 55]
55 4.07635 AR-1221-2 #2 65.85504937235166 ng/ml 000 2 1
TIC 100 4.069866666666667 15415289 3.87635 4.27635 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
117039537.1875 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234079.074375 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 234079.074375 0 -1 0 100 13942599 13878814 4.00635 4.14635 4.05075 4.109916666666667 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L2 11104-28-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 56]
56 4.15245 AR-1221-3 #2 30.16276767947398 ng/ml 000 2 1
TIC 100 4.1451 21061791.3125 3.95245 4.35245 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
349135588.8875 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
698271.177775 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 698271.177775 0 -1 0 100 14201119.5 13866738.75 4.08245 4.22245 4.13075 4.189916666666667 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L2 11104-28-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 57]
57 4.152216666666667 AR-1232-1 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 3.952216666666667 4.352216666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
288327759.1125 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576655.518225 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 576655.518225 0 -1 0 100 14201119.5 13866738.75 4.082216666666667 4.222216666666666 4.13075 4.189916666666667 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 58]
58 5.052483333333333 AR-1232-2 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.852483333333334 5.252483333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
142406766.6050789 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284813.5332101577 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 284813.5332101577 0 -1 0 0 0 0 4.982483333333334 5.122483333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 59]
59 5.092583333333334 AR-1232-3 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.892583333333334 5.292583333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
107287909.6750252 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214575.8193500504 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 214575.8193500504 0 -1 0 0 0 0 5.022583333333333 5.162583333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 60]
60 5.653016666666667 AR-1232-4 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.453016666666667 5.853016666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
194796469.9314508 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389592.9398629017 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 389592.9398629017 0 -1 0 0 0 0 5.583016666666667 5.723016666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 61]
61 5.694833333333333 AR-1232-5 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.494833333333333 5.894833333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
174308439.5669954 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348616.8791339907 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 348616.8791339907 0 -1 0 0 0 0 5.624833333333333 5.764833333333334 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
200 0 0 0 L3 11141-16-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 62]
62 4.63995 AR-1242-1 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.43995 4.83995 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
283613686.7495639 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567227.3734991278 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 567227.3734991278 0 -1 0 0 0 0 4.56995 4.70995 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 63]
63 4.857483333333334 AR-1242-2 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.657483333333333 5.057483333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
389654325.442925 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
779308.65088585 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 779308.65088585 0 -1 0 0 0 0 4.787483333333333 4.927483333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 64]
64 5.0523 AR-1242-3 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.8523 5.2523 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
233477156.1763685 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
466954.3123527369 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 466954.3123527369 0 -1 0 0 0 0 4.9823 5.1223 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 65]
65 5.0918 AR-1242-4 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.8918 5.2918 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
182015764.7465768 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364031.5294931536 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 364031.5294931536 0 -1 0 0 0 0 5.0218 5.1618 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 66]
66 5.30465 AR-1242-5 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.10465 5.50465 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
298386522.4349994 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
596773.0448699988 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 596773.0448699988 0 -1 0 0 0 0 5.23465 5.37465 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L4 53469-21-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 67]
67 5.091783333333334 AR-1248-1 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.891783333333334 5.291783333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
388608605.2976739 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
777217.2105953479 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 777217.2105953479 0 -1 0 0 0 0 5.021783333333334 5.161783333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 68]
68 5.133333333333334 AR-1248-2 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.933333333333334 5.333333333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
437904519.3689763 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
875809.0387379526 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 875809.0387379526 0 -1 0 0 0 0 5.063333333333334 5.203333333333333 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 69]
69 5.3047 AR-1248-3 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.1047 5.5047 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
554147551.7541767 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1108295.103508354 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1108295.103508354 0 -1 0 0 0 0 5.2347 5.3747 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 70]
70 5.65235 AR-1248-4 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.45235 5.85235 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
806062677.3691742 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612125.354738348 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1612125.354738348 0 -1 0 0 0 0 5.58235 5.72235 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 71]
71 5.693966666666666 AR-1248-5 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.493966666666667 5.893966666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
566789400.0314431 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1133578.800062886 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1133578.800062886 0 -1 0 0 0 0 5.623966666666667 5.763966666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L5 12672-29-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 72]
72 5.091166666666667 AR-1254-1 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 4.891166666666667 5.291166666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
339192514.8613074 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
678385.0297226149 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 678385.0297226149 0 -1 0 0 0 0 5.021166666666667 5.161166666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 73]
73 5.7981 AR-1254-2 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.5981 5.9981 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
739783807.5578132 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1479567.615115626 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1479567.615115626 0 -1 0 100 11578465.75 11908624.14378187 5.7281 5.8681 5.759083333333334 5.79415 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 74]
74 6.201383333333333 AR-1254-3 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.001383333333333 6.401383333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1224069298.505419 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2448138.597010838 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 2448138.597010838 0 -1 0 100 10769028.5 10609917.77634695 6.131383333333333 6.271383333333334 6.14065 6.242416666666666 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 75]
75 6.42645 AR-1254-4 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.22645 6.62645 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
756753773.6883913 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513507.547376783 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1513507.547376783 0 -1 0 100 10463940.42215403 10328470.42544898 6.35645 6.49645 6.335766666666666 6.422416666666667 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 76]
76 6.842783333333333 AR-1254-5 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.642783333333333 7.042783333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
997068359.4323937 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994136.718864787 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1994136.718864787 0 -1 0 0 0 0 6.772783333333333 6.912783333333334 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L6 11097-69-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 77]
77 6.3305 AR-1260-1 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.1305 6.5305 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
806535563.5210244 1520168283.857721 1323173307.84091 446179374.1453782 99973434.90060291 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613071.127042049 1520168.283857721 1764231.077121213 1784717.496581513 1999468.698012058 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1736331.336522911 0 0.1055221825549746 0 100 10609917.77634695 10463940.42215403 6.2605 6.4005 6.242416666666666 6.335766666666666 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 78]
78 6.514133333333334 AR-1260-2 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.314133333333333 6.714133333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
959558087.9546839 1904061597.427234 1598708316.052172 538959974.3012024 133759101.6231043 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919116.175909368 1904061.597427235 2131611.088069563 2155839.89720481 2675182.032462087 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 2157162.158214612 0 0.1446992674600794 0 100 10328470.42544898 10187746.75 6.444133333333333 6.584133333333333 6.422416666666667 6.512416666666667 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 79]
79 6.8421 AR-1260-3 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.6421 7.0421 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1038974160.199484 2185748933.791078 1781687034.713763 574876124.4063698 121839974.9310208 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2077948.320398969 2185748.933791078 2375582.712951684 2299504.497625479 2436799.498620416 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 2275116.792677525 0 0.06357801005062359 0 0 0 0 6.7721 6.9121 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 80]
80 7.139716666666667 AR-1260-4 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.939716666666667 7.339716666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
667111748.7263069 1456097233.132531 1151257168.975135 372204160.9919595 80149806.31359372 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1334223.497452614 1456097.233132531 1535009.558633514 1488816.643967838 1602996.126271874 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1483428.611891674 0 0.06740734362359865 0 0 0 0 7.069716666666666 7.209716666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 81]
81 7.376566666666666 AR-1260-5 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.176566666666667 7.576566666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1575491002.603833 3749835547.787349 2772914284.610633 849660311.2129296 183324403.379381 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3150982.005207667 3749835.547787349 3697219.04614751 3398641.244851719 3666488.06758762 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 3532633.182316373 0 0.07158410625686894 0 0 0 0 7.306566666666667 7.446566666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0
100 0 0 0 L7 11096-82-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[COMPOUND 82]
82 6.329766666666667 AR-1262-1 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 5.829766666666667 6.829766666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
605428207.5397824 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210856.415079565 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1210856.415079565 0 -1 0 100 10609917.77634695 10463940.42215403 6.259766666666667 6.399766666666666 6.242416666666666 6.335766666666666 0 1 0 1 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 83]
83 6.51385 AR-1262-2 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.01385 7.01385 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
710240861.7454491 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1420481.723490898 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1420481.723490898 0 -1 0 100 10328470.42544898 10187746.75 6.44385 6.58385 6.422416666666667 6.512416666666667 0 1 0 1 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 84]
84 6.879333333333333 AR-1262-3 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.379333333333333 7.379333333333333 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
961757636.9566284 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1923515.273913257 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1923515.273913257 0 -1 0 100 9774749.25 12618618.75000001 6.809333333333333 6.949333333333334 6.870333333333333 6.987416666666666 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 85]
85 7.139316666666667 AR-1262-4 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.639316666666667 7.639316666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
846662371.0006498 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1693324.7420013 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1693324.7420013 0 -1 0 0 0 0 7.069316666666667 7.209316666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 86]
86 7.37625 AR-1262-5 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 6.87625 7.87625 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1699257999.915316 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3398515.999830632 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 3398515.999830632 0 -1 0 0 0 0 7.30625 7.44625 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 87]
87 7.660216666666667 AR-1268-1 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.160216666666667 8.160216666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1762371885.409969 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3524743.770819939 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 3524743.770819939 0 -1 0 100 12264529.75 12114147.5 7.590216666666667 7.730216666666666 7.61575 7.774916666666667 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 88]
88 7.7243 AR-1268-2 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.2243 8.2243 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1637489212.14003 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3274978.424280061 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 3274978.424280061 0 -1 0 100 12264529.75 12114147.5 7.6543 7.7943 7.61575 7.774916666666667 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 89]
89 7.932766666666667 AR-1268-3 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.432766666666667 8.432766666666666 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1322736663.239881 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2645473.326479761 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 2645473.326479761 0 -1 0 0 0 0 7.862766666666667 8.002766666666666 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 90]
90 8.218866666666667 AR-1268-4 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 7.718866666666667 8.718866666666667 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
558358215.919659 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1116716.431839318 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 1116716.431839318 0 -1 0 0 0 0 8.148866666666667 8.288866666666667 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
[COMPOUND 91]
91 8.515633333333334 AR-1268-5 #2 0 ng/ml 000 0 1
TIC 100 0 0 8.015633333333334 9.015633333333334 -1
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 20 0
500 1000 750 250 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4091947905.183675 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8183895.81036735 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 0 8183895.81036735 0 -1 0 100 11546124.10714286 10823104.75 8.445633333333333 8.585633333333334 8.179066666666667 8.535216666666667 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 L9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0